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Zapytanie cenowe na:
„Dostawę pomp zatapialnych i części eksploatacyjnych do pomp i mieszadeł”.

















I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Trzebownisko - Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebownisku zwany dalej zamawiającym zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert na dostawę pomp zatapialnych i części eskalacyjnych do pomp i mieszadeł określonych w pkt. II


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp zatapialnych i części eksploatacyjnych  do pomp i mieszadeł zgodnie z przedstawioną specyfikacją towarowo – ilościową:







	L.p
	Nazwa
	symbol / nr seryjny 
	razem szt.

	1
	Autozłącze Grundfos DN 40 - część zamienna
	96076063
	9

	2
	Wirnik do pompy Grundfos SEG 40.31 - część zamienna
	96076119
	8

	3
	Zestaw tnący standard do pompy SEG 40.xx  - część zamienna
	96076121
	12

	4
	Pompa Zatapialna Meprozet NURT 50 PZM-R50 3,0/R-2/F-C
	 
	6

	5
	Pompa KSB F 100-210/034-210 lub inna o równoważnych parametrach
	29140181
	1

	6
	Pompa Amarex N F65-170/042 ULG-146  lub inna o równoważnych parametrach,
	 
	1

	7
	Zaczep na prowadnicę dwururową + uszczelka do pompy KSB F 100-210/034-210  - część zamienna
	 
	1

	8
	Pompa Grundfos SLV.65.65.22.50D lub inna o równoważnych parametrach,
	 
	1

	9
	wirnik do pompy Amarex F50/190  - część zamienna
	 
	2

	10
	wirnik do pompy Amarex S50-160  - część zamienna
	 
	4

	11
	zestaw tnący do pompy Amarex S50-160 - część zamienna
	 
	8

	12
	Śmigło do mieszadła KSB Amaprop V 39-2200/34 URG (nr ser. 9972366664/000400) - część zamienna
	23-9
	1

	13
	Przepust przewodu do mieszadła KSB Amaprop V 39-2200/34 URG (nr ser. 9972366664/000400) - część zamienna
	834
	1

	14
	Uszczelnienie mechaniczne po stronie przekładni do mieszadła KSB Amaprop V 39-2200/34 URG (nr ser. 9972366664/000400) - część zamienna
	433.01
	2

	15
	Uszczelnienie mechaniczne po stronie śmigła do mieszadła KSB Amaprop V 39-2200/34 URG (nr ser. 9972366664/000400) - część zamienna
	433.02
	2

	16
	Łożysko toczne po stronie przekładni do mieszadła KSB Amaprop V 39-2200/34 URG (nr ser. 9972366664/000400) - część zamienna
	321.01
	1

	17
	Łożysko toczne po stronie napędu do mieszadła KSB Amaprop V 39-2200/34 URG (nr ser. 9972366664/000400) - część zamienna
	321.02
	1

	18
	Promieniowe łożysko wałeczkowe do mieszadła KSB Amaprop V 39-2200/34 URG (nr ser. 9972366664/000400) - część zamienna
	322
	1

	19
	Zestaw uszczelek do mieszadła KSB Amaprop V 39-2200/34 URG (nr ser. 9972366664/000400) - część zamienna
	 
	2

	20
	Uszczelnienie mechaniczne po stronie napędu do mieszadła Amamix C 3225/06 UDG (nr ser. 9972366664/000300) - część zamienna
	433.01
	1

	21
	Uszczelnienie mechaniczne po stronie śmigła do mieszadła Amamix C 3225/06 UDG (nr ser. 9972366664/000300) - część zamienna
	433.02
	1

	22
	Łożysko toczne po stronie napędu do mieszadła Amamix C 3225/06 UDG (nr ser. 9972366664/000300) - część zamienna
	321.01
	1

	23
	Łożysko toczne po stronie napędu do mieszadła Amamix C 3225/06 UDG (nr ser. 9972366664/000300) - część zamienna
	321.02
	1

	24
	Zestaw uszczelek do mieszadła Amamix C 3225/06 UDG  (nr ser. 9972366664/000300) - część zamienna
	 
	2

	25
	Przejściówka do mieszadła Amamix C 3225/06 UDG (nr ser. 9972366664/000300) - część zamienna
	721
	1



III. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Ustala się dostawę zamawianych pomp i części eksploatacyjnych na adres zamawiającego i na koszt dostawcy:

Oczyszczalnia ścieków w Nowej Wsi
Nowa Wieś 378
36-001 Trzebownisko


IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru oferty więcej niż jednego dostawcy, uwzględniając najkorzystniejszą ofertę każdej pozycji z osobna, a także dopuszcza składanie ofert „cząstkowych” zawierających tylko wybrane pozycje zapytania. 
Oferent powinien stworzyć ofertę cenową w walucie PLN i kwocie netto.


V.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być złożona  do dnia 29.11.2017 do godz.15:00, za pośrednictwem:
· poczty elektronicznej na adres: zgws.trzebownisko@gmail.com ,
· faxem na nr: +48 17 77 22 776 ,
· osobiście w siedzibie zamawiającego: 
Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej
36-001 Trzebownisko 989
2. Otwarcie i ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 30.11.2017 o godz. 9:00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI.	OCENA OFERT:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: Cena 100%.


VII. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Worosz pod numerem telefonu +48 664 037 075 oraz adresem email: zgws.trzebownisko@gmail.com .
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