ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ					Nowa Wieś, dn. 22 listopada 2017 r.

Trzebownisko 989

36-001 Trzebownisko

tel. + 48 17 77 13 761

REGON: 180643072

e-mail: zgws.trzebownisko@gmail.com

http://bip.zgwstrzebownisko.pl

Zapytanie cenowe na:

„Dostawę pomp zatapialnych i części eksploatacyjnych do pomp i mieszadeł”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Trzebownisko - Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebownisku zwany dalej zamawiającym zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert na dostawę pomp zatapialnych i części eskalacyjnych do pomp i mieszadeł określonych w pkt. II

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp zatapialnych i części eksploatacyjnych  do pomp i mieszadeł zgodnie z przedstawioną specyfikacją towarowo – ilościową:

| L.p | Nazwa | symbol / nr seryjny | razem szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autozłącze Grundfos DN 40 - część zamienna | 96076063 | 9 |
| 2 | Wirnik do pompy Grundfos SEG 40.31 - część zamienna | 96076119 | 8 |
| 3 | Zestaw tnący standard do pompy SEG 40.xx - część zamienna | 96076121 | 12 |
| 4 | Pompa Zatapialna Meprozet NURT 50 PZM-R50 3,0/R-2/F-C |  | 6 |
| 5 | Pompa KSB F 100-210/034-210 lub inna o równoważnych parametrach | 29140181 | 1 |
| 6 | Pompa Amarex N F65-170/042 ULG-146 lub inna o równoważnych parametrach, |  | 1 |
| 7 | Zaczep na prowadnicę dwururową + uszczelka do pompy KSB F 100-210/034-210 - część zamienna |  | 1 |
| 8 | Pompa Grundfos SLV.65.65.22.50D lub inna o równoważnych parametrach, |  | 1 |
| 9 | wirnik do pompy Amarex F50/190 - część zamienna |  | 2 |
| 10 | wirnik do pompy Amarex S50-160 - część zamienna |  | 4 |
| 11 | zestaw tnący do pompy Amarex S50-160 - część zamienna |  | 8 |
| 12 | Śmigło do mieszadła KSB Amaprop V 39-2200/34 URG (nr ser. 9972366664/000400) - część zamienna | 23-9 | 1 |
| 13 | Przepust przewodu do mieszadła KSB Amaprop V 39-2200/34 URG (nr ser. 9972366664/000400) - część zamienna | 834 | 1 |
| 14 | Uszczelnienie mechaniczne po stronie przekładni do mieszadła KSB Amaprop V 39-2200/34 URG (nr ser. 9972366664/000400) - część zamienna | 433.01 | 2 |
| 15 | Uszczelnienie mechaniczne po stronie śmigła do mieszadła KSB Amaprop V 39-2200/34 URG (nr ser. 9972366664/000400) - część zamienna | 433.02 | 2 |
| 16 | Łożysko toczne po stronie przekładni do mieszadła KSB Amaprop V 39-2200/34 URG (nr ser. 9972366664/000400) - część zamienna | 321.01 | 1 |
| 17 | Łożysko toczne po stronie napędu do mieszadła KSB Amaprop V 39-2200/34 URG (nr ser. 9972366664/000400) - część zamienna | 321.02 | 1 |
| 18 | Promieniowe łożysko wałeczkowe do mieszadła KSB Amaprop V 39-2200/34 URG (nr ser. 9972366664/000400) - część zamienna | 322 | 1 |
| 19 | Zestaw uszczelek do mieszadła KSB Amaprop V 39-2200/34 URG (nr ser. 9972366664/000400) - część zamienna |  | 2 |
| 20 | Uszczelnienie mechaniczne po stronie napędu do mieszadła Amamix C 3225/06 UDG (nr ser. 9972366664/000300) - część zamienna | 433.01 | 1 |
| 21 | Uszczelnienie mechaniczne po stronie śmigła do mieszadła Amamix C 3225/06 UDG (nr ser. 9972366664/000300) - część zamienna | 433.02 | 1 |
| 22 | Łożysko toczne po stronie napędu do mieszadła Amamix C 3225/06 UDG (nr ser. 9972366664/000300) - część zamienna | 321.01 | 1 |
| 23 | Łożysko toczne po stronie napędu do mieszadła Amamix C 3225/06 UDG (nr ser. 9972366664/000300) - część zamienna | 321.02 | 1 |
| 24 | Zestaw uszczelek do mieszadła Amamix C 3225/06 UDG (nr ser. 9972366664/000300) - część zamienna |  | 2 |
| 25 | Przejściówka do mieszadła Amamix C 3225/06 UDG (nr ser. 9972366664/000300) - część zamienna | 721 | 1 |

III. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Ustala się dostawę zamawianych pomp i części eksploatacyjnych na adres zamawiającego i na koszt dostawcy:

Oczyszczalnia ścieków w Nowej Wsi

Nowa Wieś 378

36-001 Trzebownisko

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru oferty więcej niż jednego dostawcy, uwzględniając najkorzystniejszą ofertę każdej pozycji z osobna, a także dopuszcza składanie ofert „cząstkowych” zawierających tylko wybrane pozycje zapytania.

Oferent powinien stworzyć ofertę cenową w walucie PLN i kwocie netto.

V.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Oferta powinna być złożona  do dnia 29.11.2017 do godz.15:00, za pośrednictwem:

  - poczty elektronicznej na adres: zgws.trzebownisko@gmail.com ,

  - faxem na nr: +48 17 77 22 776 ,

  - osobiście w siedzibie zamawiającego:

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej

36-001 Trzebownisko 989

- Otwarcie i ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 30.11.2017 o godz. 9:00.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI.	OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: Cena 100%.

VII. DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Worosz pod numerem telefonu +48 664 037 075 oraz adresem email: zgws.trzebownisko@gmail.com .